Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.08.2019  №1048

Заходи

з  підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 8 ділянка від ТК№3-б - ТК№3-а - ТК№5-а - ТК№5, труба ППУ Д=219/315 мм – 278 м.п., 139 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. | виконано |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Шевченка, 1 ділянка від ТК№13 - ТК№5 – ж/б по вул. Ш.Алейхема, 1, труба ППУ Д=133/225 мм – 65 м.п., 32,5 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В. | виконано |
| 3 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Соборності, 68, ділянка від ТК№18 - буд. муз. школи по вул. Соборності,57, труба ППУ Д=45/110 мм – 106 м.п., 53 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Беспрозванний С.В. |  |
| 4 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Шевченка, 1, ділянка від ТК№39–ж/б по вул. Соборності, 2, труба ППУ Д=57/125 мм – 34м.п., 17 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В. | виконано |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 14ділянка від ТК№2 - бойлерна, труба ППУ Д=159/250 мм – 432м.п., 216 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. | частково виконано |
| 6 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. І.Франка, 15-А, ділянка від ТК№44 - ДНЗ №2, труба ППУ Д=76/140 мм – 186 м.п., 93 м по лотку) | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В. |  |
| 7 | Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна, 8 | до 01.10.2019 | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. Блохін О.В., Олексейчук В.А. |  |
| 8 | Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії | до 01.10.2019 | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., начальники дільниць | виконано |
| 9 | Модернізація мережевого насосу котельні по вул. Соборності, 68 | до 01.10.2019 | Беспрозваний С.В. |  |
| 10 | Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій покрівель будівель адміністративно-побутового корпусу та адміністративної будівлі з майстернями по вул. І. Франка, 15-А | до 01.10.2019 | Діхтієвський В.Г., Булгаков І.М. | виконано |
| 11 | Улаштування водостоку з покрівлі та ремонт приміщень адміністративно-побутового корпусу та адміністративної будівлі з майстернями по вул. І. Франка, 15-А | до 01.10.2019 | Булгаков І.М. |  |
| 12 | Ремонт м’якої покрівлі на котельні по вул. Косачів, 5 | до 01.09.2019 | Ляшук А.В. | виконано |
| 13 | Заміна трьохходових змішувальних клапанів VDF3 DN 100 на котельні по вул. Соборності, 68-А | до 01.09.2019 | Беспрозваний С.В. | виконано |
| 14 | Встановлення електромагнітного запірного газового клапана MADAS діаметром 100 мм на котельні по вул. Ніколаєва,15-А | до 01.10.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 15 | Встановлення регулятора тиску газу SAMGAS GROUP DKR 70 на котельні по вул. Герцена, 63-А | до 01.09.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 16 | Заміна лiчильників активної енергiї NIK 2303 ARP3 на котельнях по вул. П.Сірагова, 17-А, вул. Житомирська, 124, вул. Дружби, 50, вул. Гоголя, 9, вул.Гоголя, 15-Б, вул. Г. Сагайдачного, 89, пров. 2-й Медичний, 2 | до 01.09.2019 | Блохін О.В. | виконано |
| 17 | Заміна регуляторів каскадних "Комел МРКК-4" на котельнях по вул. Рокосовського, 26, вул. Соборності, 68-А | до 01.10.2019 | Блохін О.В. |  |
| 18 | Встановлення конденсаторних установок на котельнях по вул. Г. Сагайдачного, 89, пров. 2-й Медичний, 2 | до 01.10.2019 | Блохін О.В. |  |
| 19 | Встановлення баків запасу очищеної води 5,0 м3 на котельні по вул. Рокосовського, 26 | до 01.10.2019 | Гаврилюк В.А. |  |
| 20 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 40-150 мм | до 01.10.2019 | Начальники дільниць | частково виконано |
| 21 | Ремонт обладнання котелень ( насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2019 | Начальники дільниць, Діхтієвський В.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. | частково виконано |
| 22 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції та випробування теплових мереж | до 01.10.2019 | Начальники дільниць | частково виконано |
| 23 | Державна експертиза котлів | до 01.10.2019 | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць | виконано |
| 24 | Частковий технічний огляд та експертне обстеження крана опорного однобалочного електричного | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В., Булгаков І.М. | виконано |
| 25 | Частковий технічний огляд талі електричної | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Гаврилюк В.А. | виконано |
| 26 | Частковий технічний огляд автомобільного стрілового самохідного крану КС-2561Д | до 01.09.2019 | Діхтієвський В.Г., Булгаков І.М. | виконано |
| 27 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла котелень і житлових будинків | до 01.10.2019 | Даниленко О.С. | виконано |
| 28 | Технічне обслуговування газоаналізатора «UniGas3000+» | до 01.10.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 29 | Технічне обслуговування газоаналізатора «Testo» | до 01.10.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 30 | Чергова метрологічна повірка лічильників газу котелень | до 01.09.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 31 | Чергова метрологічна повірка коректорів газу котелень | до 01.09.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 32 | Чергова метрологічна повірка датчиків тиску газу котелень | до 01.09.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 33 | Чергова метрологічна повірка датчиків температури газу котелень | до 01.09.2019 | Олексейчук В.А. | виконано |
| 34 | Чергова метрологічна повірка сигналізаторів загазованості котелень | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 35 | Чергова метрологічна повірка термометрів скляних | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 36 | Чергова метрологічна повірка термометрів манометричних | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 37 | Чергова метрологічна повірка регуляторів температури | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 38 | Чергова метрологічна повірка манометрів | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 39 | Чергова метрологічна повірка манометрів електроконтактних | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 40 | Чергова метрологічна повірка напоромірів | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 41 | Чергова метрологічна повірка електровимірювальних приладів | до 01.11.2019 | Олексейчук В.А. |  |
| 43 | Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників | до 01.09.2019 | Булгаков І.М. | виконано |
| 44 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2019 | Діхтієвський В.Г. | виконано |
| 45 | Навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2019 | Слюсарчук О.М. |  |
| 46 | Придбання спецодягу | до 01.10.2019 | Слюсарчук О.М. |  |
| 47 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.11.2019 | Булгаков І.М. | частково виконано |
| 48 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 01.10.2019 | Начальники дільниць | частково виконано |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ |  |  |  |  |
|  | ВНС №1 |  |  |  |
| 1 | Заміна засувок діаметром 200 мм, 250 мм, 400 мм на водогонах резервуарів чистої води основного виробництва по вул. Водопровідній, 50 | до 01.11.2019 | Кащук В. В. |  |
|  | ВНС №2 |  |  |  |
| 2 | Заміна шнекових насосів з частотними перетворювачами для перекачки (подачі) флокулянта №10300059 | до 01.11.2019 | Романюк О. С. | частково виконано |
| 3 | Придбання електрозасувки діаметром 100 мм для установлення на водопроводах у будівлі ВНС №2 (10300059) по вул. Житомирській, 85 | до 01.11.2019 | Романюк О. С. |  |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |
| 4 | Заміна засувки діаметром 400 мм у оглядовому колодязі на території станції (ЦКНС) | до 01.11.2019 | Оласюк М. А. |  |
| 5 | Ремонт механічних граблів у будівлі ГКНС | до 01.11.2019 | Оласюк М. А. | частково виконано |
|  | Очисні споруди каналізації |  |  |  |
| 6 | Ремонт оглядових камер та колодязів на колекторі ОСК-р. Случ | до 01.10.2019 | Полянко М. П. | частково виконано |
| 7 | Ремонт та бетування відкосів та основи піскових майданчиків ОСК | до 01.11.2019 | Полянко М. П. | виконано |
| 8 | Ремонт системи опалення із заміною радіаторів у будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК | до 01.11.2019 | Полянко М. П. | частково виконано |
|  | Водопровідна мережа |  |  |  |
| 9 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі діаметрами 100 мм, 150 мм, 250 мм | до 01.11.2019 | Нікольчук П. В. | виконано |
| 10 | Ремонт водопровідних колодязів на водопровідній мережі | до 01.11.2019 | Нікольчук П. В. | виконано |
| 11 | Заміна люків на водопровідних оглядових колодязях | до 01.11.2019 | Нікольчук П. В. | виконано |
| 12 | Заміна пожежних гідрантів (ПГ) на водопровідній мережі | до 01.11.2019 | Нікольчук П. В. | виконано |
|  | Каналізаційна мережа |  | Левицький О. А. |  |
| 13 | Ремонт каналізаційних колодязів на мережі водовідведення | до 01.11.2019 | Левицький О. А. | виконано |
| 14 | Заміна люків на каналізаційних оглядових колодязях | до 01.11.2019 | Левицький О.А. | виконано |
| 15 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2019 | Березовський Є. В. | частково виконано |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків | до 01.11.2019 | Моісєєв С.В. |  |
| 2 | Ремонт вікон в під’їздах житлових будинків по вул. Гранітна,2, 4 | до 01.10.2019 | Моісєєв С.В. |  |
| 3 | Ремонт дверей вхідної групи житлових будинків по вул. Г. Сагайдачного, 240, 242, вул. Лермантова,10 | до 01.10.2019 | Моісєєв С.В. |  |
| 4 | Ремонт елементів системи електропостачання житлових будинків по вул. Лермантова, 10, вул. Герцена, 40, 42, вул. Купріна,2, вул. Л. Українки,20, вул. Гранітна,4, 8, 16,20, вул. Потапова,2, 2-В | до 01.09.2019 | Моісєєв С.В. |  |
| 5 | Часткова заміна шиферного покриття на житлових будинках по вул. Г. Сагайдачного, 240, вул. Гранітна, 12, 20, вул. Потапова, 2, 2-А, вул. Лермантова,10, вул. Герцена, 14, 40, 42, вул. Л. Українки,20 | до 01.10.2019 | Моісєєв С.В. |  |
| 6 | Заготівля протиожеледних матеріалів | до 01.09.2019 | Моісєєв С.В. | виконано |
| Комунальне підприємство „Шляхрембуд“ Новоград-Волинської міської ради |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка шанцевих інструментів | до 30.10.2019 | Рассаддін А.О. | частково виконано |
| 2 | Закупівля посипочного матеріалу та реагентів | до 30.10.2019 | Рассаддін А.О. | частково виконано |
| 3 | Підготовка спецтехніки | до 30.10.2019 | Рассаддін А.О. | частково виконано |
| Відділ культури і туризму міської ради |  |  |  |  |
| Новоград-Волинський краєзнавчий музей |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляції | до 01.09.2019 | Оніщук Л.В. | виконано |
| 2 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж | до 01.09.2019 | Оніщук Л.В. | виконано |
| Музей родини Косачів |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляції | до 01.09.2019 | Гамма Л.П. | виконано |
| 2 | Технічне обслуговування газових мереж | липень | Гамма Л.П. | виконано |
| Новоград-Волинський краєзнавчий музей |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляції | до 01.09.2019 | Жовтюк О.М. | виконано |
| 2 | Технічне обслуговування газових мереж | до 01.09.2019 | Жовтюк О.М. | виконано |
| Школа мистецтв міста Новограда-Волинського |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Полтавченко Л.В. | виконано |
| Міський палац культури ім. Лесі Українки |  |  |  |  |
| 1 | Технічне обслуговування та повірка теплового лічильника | до 01.09.2019 | Антипчук І.Д. | виконано |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради |  |  |  |  |
| Комунальне некомерційне підприємство „Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Опанащук В.О. |  |
| 2 | Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії | до 01.09.2019 | Котюбинська О.С. Опанащук В.О. Васик О.Ф. | частково виконано |
| 3 | Капітальний ремонт вентиляційних систем рентгенологічного кабінету | до 01.09.2019 | Котюбинська О.С. Опанащук В.О. Васик О.Ф. | виконано |
| 4 | Перевірка димоходів та вентиляції, технологічне обслуговування газопроводів та газового обладнання згідно договору (відділення відновлювального лікування) | до 01.09.2019 | Опанащук В.О. |  |
| Комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медико-санітарної допомоги“ |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля та встановлення бойлерів | до 01.09.2019 | Кравчук М.В. | виконано |
| 2 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2019 | Кравчук М.В. | виконано |
| 3 | Капітальний ремонт АЗПСМ №7 | до 01.09.2019 | Кравчук М.В. | виконано |
| Комунальне некомерційне підприємство „Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання“ |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка автотранспорту до експлуатації в осінньо-зимовий період | до 01.11.2019 | Ілінський В.Л. |  |
| 2 | Технічний огляд та перезарядка вогнегасників | до 01.11.2019 | Ілінський В.Л. |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради |  |  |  |  |
| Ліцей №1 імені Лесі Українки міста Новограда-Волинського Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Марчук Г.І. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Марчук Г.І. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Марчук Г.І. |  |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Матійчук В.П. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Матійчук В.П.. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2019 | Матійчук В.П. |  |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Cорока В.М. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Cорока В.М. |  |
| 3 | Технічний огляд та перезарядка вогнегасників | до 01.09.2019 | Cорока В.М. | виконано |
| Ліцей №4 міста Новограда-Волинського Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт (гідрохімічне очищення) внутрішньо-будинкової системи опалення з заміною запірної арматури | до 01.09.2019 | Сімчук А.Б. |  |
| 2 | Ремонт даху ліцею | до 01.09.2019 | Сімчук А.Б. | виконано |
| 3 | Повірка термометрів ,манометрів | до 01.09.2019 | Сімчук А.Б. | виконано |
| 4 | Повірка теплового лічильника | до 01.09.2019 | Сімчук А.Б. | виконано |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Дідик Л.В. | виконано |
| 2 | Проведення капітального ремонту спортивного залу школи | до 01.09.2019 | Капчинська Л.А. |  |
| 3 | Просочення даху вогнезахисним розчином | до 01.09.2019 | Капчинська Л.А. | виконано |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Лібіченко А.М | виконано |
| 2 | Повірка манометрів і термометрів | до 01.09.2019 | Лібіченко А.М | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Лібіченко А.М |  |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення часткового ремонту даху | до 01.09.2019 | Вишнівський Л. В. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Вишнівський Л. В. | виконано |
| 3 | Повірка теплових термометрів і манометрів | до 01.09.2019 | Вишнівський Л. В. | виконано |
| 4 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Вишнівський Л. В. |  |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт даху | до 01.09.2019 | Номерацька І.І. |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Номерацька І.І. | виконано |
| 3 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Номерацька І.І. | виконано |
| 4 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Номерацька І.І. |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 міста Новограда-Волинського Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Хаїнський В.В. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Хаїнський В.В. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Хаїнський В.В. |  |
| Новоград-Волинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 художньо-естетичного профілю Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт даху | до 01.09.2019 | Федорчук В.Г. | виконано |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Федорчук В.Г. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Федорчук В.Г. |  |
| Ліцей №11 міста Новограда-Волинського Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Батік Л.О. | виконано |
| 2 | Влаштування блискавкозахисту | до 01.09.2019 | Батік Л.О. |  |
| 3 | Повірка манометрів | до 01.09.2019 | Батік Л.О. | виконано |
| 4 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2019 | Батік Л.О. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №1 „Джерельце“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Табалюк Т.К. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Табалюк Т.К. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №2 „Калинка“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Вознюк С.М. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Кузьменко Л.В |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №4 „Сонечко“ |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи теплопостачання | до 01.09.2019 | Башинська Л.О. |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Башинська Л.О. | виконано |
| 3 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Башинська Л.О. | виконано |
| 4 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Башинська Л.О. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №5 „Віночок“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Шматченко Н.І. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Шматченко Н.І. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №6 „Дзвіночок“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Медведчук З.П. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів і термометрів | до 01.09.2019 | Медведчук З.П. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Медведчук З.П. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №8 „Пролісок“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Саган Т.Д. | виконано |
| 2 | Повірка термометрів | до 01.09.2019 | Саган Т.Д. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Саган Т.Д. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №9 „Теремок“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Осипчук Л.В. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2019 | Осипчук Л.В. |  |
| Новоград-Волинський Центр розвитку дитини „Дельфін“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Волох М.Г. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Волох М.Г. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 |  |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №13 „Ромашка“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Сварицевич О.Г. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Сварицевич О.Г. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 |  |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №14 „Золотий ключик“ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт та заміна (частково) труб тепломережі будівлі | до 01.09.2019 | Біла Л.П. |  |
| 2 | Просочення дерев’яних конструкцій даху вогнезахисним розчином | до 01.09.2019 | Біла Л.П. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Біла Л.П. |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №15 „Грайлик“ |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Собченко І.П. | виконано |
| 2 | Перевірка термометрів | до 01.09.2019 | Собченко І.П. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 |  |  |
| Новоград-Волинський дошкільний навчальний заклад №16 „Веселка“ компенсуючого типу |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Савчук А.Б. | виконано |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2019 | Савчук А.Б. | виконано |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 |  |  |
| Палац дітей та молоді міста Новограда-Волинського Житомирської області |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Смоляр В.В. | виконано |
| 2 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2019 | Смоляр В.В. |  |
| Новоград-Волинський центр науково-технічної творчості учнівської молоді |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.10.2019 | Чекальський В.Л. | виконано |
| 2 | Підготовка котельні, документації на газове господарство | до 01.09.2019 | Чекальський В.Л. |  |
| 3 | Навчання з Правил безпеки систем газопостачання | до 01.09.2019 | Чекальський В.Л. | виконано |
| Новоград-Волинський дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки |  |  |  |  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Літвінова Л.В. | виконано |
| 2 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання | до 01.09.2019 | Літвінова Л.В. | виконано |
| Інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради |  |  |  |  |
| 1 | Вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електрообладнання | до 01.09.2019 | Ковальчук Н.С. | виконано |
| Майстрівська загальноосвітня школа І ступеня Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пічного опалення | до 01.09.2019 | Воліковська М.В. | виконано |
| 2 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2019 | Воліковська М.В. | виконано |
| Майстровільська загальноосвітня школа І ступеня Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пічного опалення | до 01.09.2019 | Кіреєва Т.А. | виконано |
| 2 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2019 | Кіреєва Т.А. | виконано |
| Маковицька загальноосвітня школа І ступеня Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт пічного опалення | до 01.09.2019 | Фурман І.Ю. |  |
| 2 | Закупівля твердого палива | до 01.09.2019 | Фурман І.Ю. | виконано |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  |  |  |  |
| Дитячо-юнацька спортивна школа |  |  |  |  |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2019 | Щедров О.О. | виконано |
| 2 | Заміна лічильника води по вул. Шевченка,33 | до 01.09.2019 | Щедров О.О. | виконано |
| 3 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньбудинкових мереж | до 01.09.2019 | Щедров О.О. | виконано |
| Міський Центр фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх“ |  |  |  |  |
| 1 | Заміна розширювального баку електричного котла | до 01.09.2019 | Майдюк Ж.Ф. | виконано |
| 2 | Профілактичний огляд електричного котла | до 01.09.2019 | Майдюк Ж.Ф. | виконано |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                       Д.А. Ружицький